评分85分

按照中国生物医学工程学报的模板来整理

整体读下来还是不错，如果可以修改，把长句过多、术语不统一这些问题优化一下

1、摘要部分，中文摘要过长（约400字），建议压缩至300字以内，看看期刊要求

2、图2过于简单："信号采集→阶段门控→事件定位→相位定时→在线决策"仅为流程框图，建议合并入图1或删除，节省版面

3、2.2.3节"阶段级表征与上下文模型"大量讨论一般性睡眠分期算法（SleepEEGNet、TinySleepNet、SeqSleepNet等），这些内容在普通睡眠分期综述中常见，但与闭环干预的关联度不够突出。审稿人可能会质疑：这些离线双向模型与闭环有何关系？

建议压缩一般性算法综述，这个不是我们的学习笔记，更不是科普，要突出重点，提供有意义有价值的内容

4、第3章大量使用W2实验室PSG研究推导慢波锁相刺激规律，但在3.1节末尾又直接说"现有直接证据主要支持状态或事件检测后的预设触发"，前后衔接不够紧密

5、第4.3节REM相位刺激仅有一项预印本（Jaramillo等），却被赋予较大篇幅，而W1证据几乎为零

6、"闭环"定义层级在全文里面的意思不统一，例如第3.1节将"闭环启动—开放序列"（Debellemaniere等的十声协议，仅第一声闭环）与逐声响应式闭环混为一谈

建议全文统一术语：建议采用"开环→阶段门控→事件触发闭环→相位锁定闭环→自适应闭环"的连续谱，并在图1中可视化

7、表5"典型闭环睡眠干预系统的验证链比较"是全文最重要的总结表之一，但缺少具体技术参数，读者无法据此判断哪个系统更接近临床可用。滋乐和奕菲考虑一下看看能否增加一些字段，例如通道数、电极类型、刺激模态这些。

8、可以考虑增加"研究空白图谱"图：用热力图形式展示感知/识别/刺激/验证各环节的证据密度（高/中/低/无），直观呈现领域缺口，这样就成为这篇论文的工作和贡献，当然这只是提议，你们可以根据实际情况调整

9、目前的参考文献数量有点超，建议80以内，可以把一些不重要的，相对不好的期刊删掉